# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СТАНЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ

- Наименование предприятия и контактные данные Заказчика:

Организация: ____________________________________________________________________

Адрес: __________________________________________________________________________

Ф.И.О.: _________________________________________________________________________

Должность: ______________________________________________________________________

Тел/факс: __________________________ E-mail: ______________________________________

- Информация об объекте автоматизации:

Название объекта: ________________________________________________________________

Месторасположение: ______________________________________________________________

Тип механизма: ( насос   ( дымосос  ( вентилятор  (  другое (пояснить): ________________ ________________________________________________________________________________

- Технологический параметр регулирования (выбрать один параметр):

( напор (давление)      ( уровень      ( скорость      ( расход      (  разрежение

( другой параметр (пояснить): ____________________________________________________

- Датчик технологического параметра:

- ( есть  (марка, тип __________________________, предел измерения: ________________, выходной сигнал:   ( 0…5 мА     (  4…20 мА    ( 0…10 В   ( другой: _________________).

- ( требуется в комплекте (марка, диапазон измерения: ______________________________)

- Количество электродвигателей в составе насосной (вентиляторной) станции

число насосов (вентиляторов) работающих на одну магистраль:_____________ шт., из них:

рабочих _________________ вспомогательных _______________ резервных ______________

- Номинальные данные электродвигателей:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  |  |  |
| Мощность |  |  |  |  |
| Ток |  |  |  |  |
| Напряжение |  |  |  |  |
| Частота вращения |  |  |  |  |

- Количество вводов питания станции и требования к АВР

(  1 ввод       (  2 ввода без АВР      (  2 ввода с АВР на ПЧ      (  2 ввода с АВР на станцию

- Исполнение станции по размещению ПЧ:

(   ПЧ должен быть установлен в шкафу в составе станции

(   ПЧ устанавливается отдельно (монтаж по месту на стену, каркас)

- Подвод силового кабеля к шкафу станции:     ( снизу      ( сверху

- Силовые опции (отметить одну или несколько опций):

(  Байпасный контактор      (  Тормозной резистор            (  Синусный фильтр

(  Без сетевого дросселя    (  Без моторного дросселя

Длина силового кабеля до двигателей _______________ м.

- Вид управления (отметить один или несколько видов управления):

( местное (с двери шкафа)

( дистанционное с выносного пульта управления, поставляемого в комплекте

( дистанционное от внешней системы по дискретным и аналоговым сигналам

( дистанционное по RS485 (длина кабеля ______ м, протокол обмена _________________ );

( дистанционное по другому интерфейсу __________________________________________ );

- Режим управления (отметить один или оба режима):

( Ручной (пуск/останов двигателей, установка необходимого задания производится оператором)

( Автоматизированный (автоматический пуск/останов и поддержание значения заданного параметра, автоматическое включение резерва, чередование по времени).

- Опции управления и индикации для установки на шкаф станции и на пульт управления.

При наличии только местного управления (выбрать одну позицию):

( выносная панель ПЧ   ( 2-х строчная панель оператора   ( графическая ЖК панель

При наличии дистанционного управления (выбрать по одной позиции на шкаф и на пульт):

На шкаф:  ( нет       ( 2-х строчная панель оператора       ( графическая ЖК панель

На пульт:  ( 2-х строчная панель оператора     ( графическая ЖК панель

- Условия окружающей среды в месте установки оборудования:

Температура: min__________ ○С,  max_________ ○С;  в   лажность: до_________ %

Запыленность: 	( да  ( __________ г/м3  )    (  нет

Требуемая степень защиты: 	(  IP21	(  IP54

Требования и ограничения по габаритным размерам шкафов и способу размещения: __________________________________________________________________________________

- Дополнительная информация.

( требования к конструктивному исполнению, дополнительная информация по управлению и алгоритму работы, особые требования к комплектации и др.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________